Release Note Firmware Centrale IO

Data	Versione	Tipologia	Modifiche

05/08/2021	0,03,34	ALL	Modificata logica di notifica al centro di INSERIMENTO-FORZATO per ingressi ESCLUSI
02/08/2021	0,03,33	ALL	Modificata logica di notifica al centro di INSERIMENTO-FORZATO
29/06/2021	0,03,32	ALL	Su richiesta Poste Italiane, modificata la implementazione della direttiva / EN50131-1 par 8.3.8.3 relativa al ritardo delle sagnalazioni al centro. / La notifica degli ingressi istantanei è ora immediata, mentre quella dei ritardati è allo scadere del ritardo, come nella vecchia normativa. / Per adeguarsi alla nuova norma occorre settare il flag Pulsar.fAccodareAllarmi (Winlocal)
08-04-2021	0,03,31	ALL	Risolto bug Ritardo Porte, invio segnalazione al centro
30-03-2021	0,03,30	ALL	Risolto bug Ritardo Porte
18-01-2021	0,03,29	ALL	Risolto bug acquisizione allarmi in batteria
11-01-2021	0,03,28	ALL	Corretta segnalazione OVERVOLTAGE
18-11-2020	0,03,27	ALL	Correzione logica RTC
22-10-2020	0,03,26	ALL	Gestione SMS
14-10-2020	0,03,25	ALL	MODBUS, inclusione ingresso non ripristina automaticamente
01-10-2020	0,03,24	ALL	1. Modificata logica di connessione MODBUS utilizzando select / 2. Aggiunti in MODBUS comandi di INCLUSIONE ed ESCLUSIONE sensori
22-09-2020	0,03,23	ALL	1. Corretto bug INGRESSI RITARDO PORTE su acquisizione allarmi / 2. Corretto bug su pagina archivio storico (WEB)
03-09-2020	0,03,22	ALL	1. Corretto bug gestione PIN parte accessi / 2. Corretto bug gestione MODBUS
27-07-2020	0,03,21	ALL	1. Corretto bug su visione stato ingressi / 2. Corretto bug su gestione ingressi HYDRA come intrusione / 3. corretto bug su Inserimento/disinserimento aree per ingressi hydra / 4. Procrastinata di 3 sec. l'acquisizione allarmi all'inserimento area (SAM)
01-07-2020	0,03,20	ALL	1. Capita che si imposti l'IPADDR iniziale come 0.0.0.0 : In tal caso viene ripristinato il default / 2. Corretta gestione della password area su HYDRA (analizzava solo 5 chars invece di 6) / 3. Corretta gestione VISIONE STATO PERIFERICHE su TKB3 e TKB1 / 4. Forzato TIPOCENTRALE = INTRUSIONE nelle impostazioni MODBUS. Le altre tipologie non possono essere impostate / 5. Corretta la gestione del comando da tastiera : Visione Stato Periferiche